附件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力车间黄金坪锅炉班原燃煤锅炉报废清单 | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 锅炉（福锅6T/小时） | 2011263（资产编号） | 台 | 3 |
| 2 | 软化水外理设备 | 2010920（资产编号） | 套 | 1 |
| 3 | 软化水处理设备 | 2011074（资产编号） | 套 | 1 |
| 4 | 电动单梁门式起重机 | 2010906（资产编号） | 台 | 1 |
| 5 | 燃煤锅炉倒渣斗 |  | 个 | 1 |
| 6 | 手推车 |  | 台 | 8 |
| 7 | 低压出线柜 | GCK6DP | 个 | 3 |
| GCK7DP |
| GCK5DP |
| 8 | 引风机电机 | Y2-255-4-37kw | 台 | 1 |
| 9 | 引风机电机 | y225M-4-45kw | 台 | 1 |
| 10 | 鼓风机电机 | Y2-200L-6-18.5kw | 台 | 1 |
| 11 | 水泵电机 | y106M1-2-11kw | 台 | 1 |
| 12 | 炉排电机 | YVP802-4-0.75kw | 台 | 1 |
| 13 | 磁力驱动泵 | (盐泵) | 台 | 1 |
| 14 | 电动机 | 7.5KW | 台 | 1 |
| 15 | 蒸汽流量计 |  | 台 | 1 |
| 16 | 电机 | 2.2KW | 台 | 1 |
| 17 | 电机 | 2.2KW | 台 | 2 |
| 18 | 电机 | 1.5KW | 台 | 5 |
| 19 | TGSL空气压缩机 |  | 台 | 1 |
| 20 | 磅秤 | 1000型 | 台 | 1 |
| 21 | 安全阀 | A48Y DN80 | 只 | 7 |
| 22 | 安全阀 | A48Y DN50 | 只 | 7 |
| 23 | 安全阀 | DN40 | 只 | 2 |
| 24 | 炉排片 | 200-1 | 片 | 70 |
| 25 | 炉排片 | 219（4/5/6号炉） | 块 | 140 |
| 26 | 炉排片 | 265（4/5/6号炉） | 块 | 140 |
| 27 | 炉排主链 |  | 块 | 50 |
| 28 | 三角带 | A-737 | 根 | 1 |
| 29 | 三角带 | B-1270 | 根 | 6 |
| 30 | 法兰截止阀 | J41H-25C DN25 | 个 | 4 |
| 31 | 截止阀 | DN125-16 | 个 | 1 |
| 32 | 法兰截止阀 | Z41H-25C/DN15 | 个 | 3 |
| 33 | 法兰疏水阀 | DN20 | 个 | 2 |
| 34 | 圆盘式疏水阀 | BSI9H-16DN20 | 个 | 8 |
| 35 | 轴 承 | 306 | 个 | 2 |
| 36 | 轴 承 | 6312 | 个 | 2 |
| 37 | 轴 承 | 6305 | 个 | 4 |
| 38 | 轴 承 | 6307 | 个 | 6 |
| 39 | 轴 承 | 6205RZ | 个 | 2 |
| 40 | 轴 承 | 6308 | 个 | 2 |
| 41 | 轴 承 | 46308-2RZ | 个 | 1 |
| 42 | 密封轴承 | 6309-2RZ | 个 | 4 |
| 43 | 除渣机轴承 | LK T210CU210 | 套 | 3 |
| 44 | 九齿链轮 | Φ57 | 个 | 2 |
| 45 | 六角胶垫 | 110# | 个 | 5 |
| 46 | 六角胶垫 | 75# | 个 | 7 |
| 47 | 过热继电器 | jR36 20/10A | 个 | 1 |
| 48 | 电压表 | 500v | 块 | 1 |
| 49 | 电压表 | 450V | 块 | 1 |
| 50 | 电流表 | 30/5A | 块 | 2 |
| 51 | 电流表 | 100/5A | 块 | 2 |
| 52 | 主电联、分联 | 40TU-IA28/3 | 套 | 5 |
| 53 | 蒸汽流量计电路板 | 110/22v | 个 | 1 |
| 54 | 机械密封 | 6\*25\*7 （4#/5#/6#号炉） | 套 | 2 |
| 55 | 黄油杯 | 50\*14 | 个 | 6 |
| 56 | 法兰截止阀 | J41H-25C DN50 重型 | 个 | 1 |
| 57 | 人工智能表 | AI-518 AX3L2V7.1 | 块 | 1 |
| 58 | 炉排长销 | Φ18 1.78米 | 根 | 10 |
| 59 | 氢氧化钠 |  | 吨 | 2 |
| 60 | 石灰粉 |  | 包 | 10 |